- Регламент

подключения (технологического присоединения)

к централизованным системам холодного водоснабжения потребителей (объектов капитального строительства и реконструкции)

по ресурсоснабжающей организации

- ООО «АПС-Исток».

с. Ребриха, Ребрихинский район, Алтайский край.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Ребрихинского района

_____________________ А.А. Прахт.

«___»______________2015 года

СОГЛАСОВАНО

Глава Администрации  Ребрихинского сельсовета

________________ М.И. Селиванов.

«___»______________2015 года

Разработано

Директор ООО «АПС-Исток»

___________________ Л.В.  Гуляева.

«17» ноября 2015 года

Главный инженер ООО «АПС-Исток»

___________________ М.М. Зуйков.

«17» ноября 2015 года

- НОЯБРЬ 2015 год

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Регламент определяет порядок выдачи технических условий,

условий подключения, заключения договора о подключении и осуществления подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства (реконструкции) потребителей к централизованным системам холодного водоснабжения  ООО «АПС-Исток».

Настоящий Регламент разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

- «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения», утверждены постановлением Правительства РФ № 644 от 29 июля 2013г.

- Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416-фз.

В настоящем Регламенте используются следующие термины:

- технические условия - документ, определяющий предварительные

условия подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства к водопроводным сетям ООО «АПС-Исток». Технические условия, выдаваемые по настоящему Регламенту, соответствуют предварительным техническим условиям, выданным до утверждения настоящего Регламента;

- условия подключения - документ, определяющий конкретные условия подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства к водопроводным сетям ООО «АПС-Исток». Условия подключения, выдаваемые в соответствии с настоящим Регламентом, соответствуют техническим условиям, выданным до утверждения настоящего Регламента.

Вся переписка, проводимая в рамках настоящего Регламента, регистрируется в соответствии с правилами внутреннего делопроизводства ООО «АПС-Исток».

- договор холодного водоснабжения - договор холодного водоснабжения заключается между абонентам и ООО «АПС-Исток» в соответствии с типовыми договорами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

- граница балансовой принадлежности - линия раздела объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, между владельцами по признаку собственности или владения на ином законном основании;

- граница эксплуатационной ответственности - линия раздела объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации этих систем или сетей, устанавливаемая в договоре холодного водоснабжения;

- заявитель – юридическое (независимо от форм собственности) или физическое лицо.

- 2. порядок оформления подключения (технологического присоединения)

- к централизованным системам холодного водоснабжения.

- 2.1. Заявитель, планирующий осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, в том числе при необходимости увеличения подключаемой нагрузки, обращается в ООО «АПС-Исток» с заявлением о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, определяющих максимальную нагрузку подключения (технологического присоединения), в порядке, установленном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 (далее - технические условия). В случае если заявитель определил необходимую ему нагрузку, он обращается в ООО «АПС-Исток» с заявлением о заключении договора о подключении, при этом указанное заявление может быть подано без предварительного получения заявителем технических условий.

- 2.2. Для заключения договора о подключении и получения условий подключения заявитель направляет в ООО «АПС-Исток» заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заявителя (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес, наименование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих документов:

- а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

- в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

- д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

- е) баланс водопотребления подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод;

- ж) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

- В случае если заявитель ранее предоставлял организации водопроводного хозяйства такие документы при получении условий подключения и сведения, содержащиеся в этих документах, не изменились, повторное предоставление документов той же организации водопроводно-канализационного хозяйства не требуется.

- 2.3. ООО «АПС-Исток» в течение 10 рабочих дней рассматривает полученные документы и проверяет их на соответствие перечню, указанному в п. 2.2. настоящего Регламента, и соответствие представленного баланса водопотребления назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений. ООО «АПС-Исток» определяет, к какому объекту (участку сети) централизованных систем холодного водоснабжения должно осуществляться подключение (технологическое присоединение), и оценивает техническую возможность подключения (технологического присоединения) и наличие мероприятий, обеспечивающих такую техническую возможность, в инвестиционной программе организации.

- 2.4. В случае некомплектности представленных документов или несоответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений ООО «АПС-Исток» отказывает заявителю в принятии документов к рассмотрению и в течение 10 рабочих дней после получения таких документов возвращает их заявителю с указанием причин отказа в рассмотрении, в том числе направляет заявителю предложения по корректировке баланса водопотребления и водоотведения.

- 2.5. В случае принятия документов заявителя к рассмотрению и наличия технической возможности подключения (технологического присоединения), а также при условии наличия в инвестиционных программах ООО «АПС-Исток» мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), ООО «АПС-Исток» в течение 30 алендарных дней направляет заявителю подписанный договор о подключении с приложением условий подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоединение).

- 2.6. В технических условиях на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения указываются:

- а) срок действия условий подключения (технологического присоединения);

- б) точка подключения (технологического присоединения) (адрес,координаты);

- в) технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения);

- г) гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоединения) и геодезическая отметка верха трубы;

- д) разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска);

- е) требования по установке приборов учета воды и устройству узла учета (требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения);

- ж) требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения;

- з) перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер;

- и) границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям ООО «АПС-Исток» и заявителя.

- 2.7. Договор о подключении является публичным для организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

- 2.8. Внесение заявителем платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении осуществляется в следующем порядке:

- а) 15 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;

- б) 50 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения (технологического присоединения);

- в) 35 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты заказчика, но не позднее выполнения условий подачи ресурсов и (или) отведения (приема) сточных вод.

- В случае если сроки фактического присоединения объекта заявителя не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заявителя и ООО «АПС-Исток» выполнены все необходимые для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и осуществления фактического присоединения мероприятия, оставшаяся доля платы вносится заявителем не позднее срока подключения (технологического присоединения) по договору о подключении.

- В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заявителем обязательств по оплате организация ООО «АПС-Исток» вправе потребовать от заявителя уплаты неустойки от суммы задолженности за каждый день просрочки в размере двукратной ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования.

- 2.9. Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 30 календарных дней после его получения от ООО «АПС-Исток». Для заключения договора о подключении по истечении этого срока, но в течение срока действия технических условий, заявитель вправе повторно обратиться с заявлением о подключении (технологическом присоединении) в ООО «АПС-Исток», при этом повторного представления документов, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Регламента, если фактические обстоятельства на день подачи нового заявления по сравнению с указанными в представленных ранее документах не изменились и являются актуальными на день повторного представления, не требуется.

- ООО «АПС-Исток» представляет заявителю подписанный проект договора о подключении в течение 20 дней со дня получения повторного обращения.

- 2.10. Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении и направляет 1 экземпляр в адрес ООО «АПС-Исток» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении, если ранее такие документы не представлялись.

- 2.11. Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 30 дней после его получения от организации водопроводно-канализационного хозяйства. В случае если заявитель не представил подписанный договор о подключении в указанный срок либо предложение об изменении представленного проекта договора о подключении в части, не противоречащей положениям Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", настоящего Регламента и условиям типового договора, утверждаемого Правительством Российской Федерации (в отношении условий договора, определяемых ООО «АПС-Исток» и заявителем), ООО «АПС-Исток» вправе:

- а) отказаться от подписания договора о подключении;

- б) увеличить срок осуществления подключения (технологического присоединения), предусмотренный договором о подключении;

- в) направить в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления - в случае передачи полномочий по утверждению инвестиционных программ) предложения по исключению из инвестиционной программы мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), или изменению сроков реализации таких мероприятий.

- 2.12. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства,в том числе водопроводных сетей заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя.

3. порядок осуществления подключения (технологического присоединения)к централизованным системам холодного водоснабжения.

3.1. Служба главного инженера ООО «АПС-Исток» является координатором действий структурных подразделений ООО «АПС-Исток» в процессе осуществления подключений.

3.2. В соответствии с выданными условиями подключения Заявитель в течение 6 (шести) месяцев с момента их получения от ООО «АПС-Исток» разрабатывает проектную документацию и представляет ее на согласование в отдел главного инженера ООО «АПС-Исток».

3.3. Отдел главного инженера ООО «АПС-Исток»  в течение 20 дней с момента получения проектной документации рассматривает ее и передает Заявителю согласованную проектную документацию или предписание об устранении замечаний к проектной документации.

3.4. В случае наличия замечаний или разногласий к проектной документации ООО «АПС-Исток» имеет право предложить Заявителю провести независимую экспертизу проектной документации.

3.5. Заявитель передает в ООО «АПС-Исток» два экземпляра раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.

3.6. Перед началом производства работ по реализации условий подключений Заявитель (генподрядная организация) заключает с ООО «АПС-Исток» договор на ведение технического надзора.

3.7. После выполнения условий подключения к водопроводным сетям, Заявитель предъявляет их для осмотра и допуска к эксплуатации представителям федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный технический надзор, Службы главного инженера  ООО «АПС-Исток».

3.8. Выполнение Заявителем условий подключения подтверждается Актом о готовности к эксплуатации, подписываемым уполномоченными представителями ООО «АПС-Исток» и Заказчиком.

3.9. Копии справок о выполнении условий подключения направляются в жилищный отдел ООО «АПС-Исток».

3.10. Работы по подключению могут осуществляться силами ООО «АПС-Исток» на основании отдельного договора, заключаемого с Заявителем.

3.11. Служба главного инженера ООО «АПС-Исток» осуществляет

технический надзор за проведением работ, а также сбор сведений о ходе выполнения работ по подключению объектов капитального строительства (реконструкции).

3.12. При осуществлении подключения, Заявитель оформляет

необходимые документы для заключения договора на снабжение водными ресурсами .

4. техническое исполнение подключения (технологического присоединения)к централизованным системам холодного водоснабжения.

4.1.1. Подключение осуществляется только при полном исполнении технических условий.

4.1.2. Запрещается подключение абонентов на линию запитки пожарных гидрантов, линию запитки водоразборных колонок, самодельные врезки и бандажи на центральном водопроводе.

4.1.3. Материал используемый при монтаже должен соответствовать ГОСТ и техническим условиям.

4.1.4. Установка запорной арматуры и обратного клапана осуществляется на отдельно стоящем распределительном устройстве.

4.1.5. Запрещается использование проволочных скруток для крепления шланга.

4.1.6. Устройство подключения водопровода в колодце подключения должно обеспечивать свободный доступ служб эксплуатации

4.1.7. Запрещено устройство дополнительных несанкционированных колодцев на сетях центрального водоснабжения.

- приложение 1.

- Россия

Общество с ограниченной ответственностью

«АПС-Исток»

Ребрихинский район      Алтайский край

658540, Алтайский край , с. Ребриха , ул. Комсомольская , 3. тел. (8-385-82) 22-5-98.

Технические условия  №  _________ В.

для разработки проекта на строительство и подключение к сетям водопровода

ООО  «АПС-Исток»

1.     Застройщик:                                                                                                             .

2.    Адрес строительства: с. Ребриха                                                                           .

3.    Точка подключения смотровой колодец:  водопроводный колодец №                  .

4.    Линия разграничения смотровой колодец: водопроводный колодец №                .

5.    Глубина заложения труб:    2,8м.                                                                             .

6.     Запорная арматура: вентиль Ду – определить проектом.                           .

7.    Материал труб: определить проектом.                                                              .                                                                          8.    Гарантируемый напор в системе: 2,8кг/см                                                             .

9.     Прибор учёта потребляемой воды (обязательная установка):установить согласно       технических условий.                                                                                                                                                                                                                      10.    Получить разрешение на копку траншеи в органах местной власти, ГИБДД.

11.  Граница эксплуатационной ответственности:смотровой колодец №                .

12.  Уточнить в РУТС место прокладки кабелей.

Срок действия технических условий: один  год.

« __ »  __________  20___ г.

главный инженер ООО «АПС-Исток» _______________________ М.М. Зуйков.

С техническими условиями ознакомлен, обязуюсь исполнить.

Подпись заявителя___________________________________

«   __   »   ___________    20___ г.

- приложение 2.

- Россия

Общество с ограниченной ответственностью

«АПС-Исток»

Ребрихинский район      Алтайский край

658540, Алтайский край , с. Ребриха , ул. Комсомольская , 3. тел. (8-385-22) 22-5-98.

- УТВЕРЖДАЮ:

- Директор ООО «АПС-Исток»

- Л.В.  Гуляева.

«____ »___________20__г.

Условия подключения

к водопроводным сетям.

от «     »                  20___ г. №                  УП    .

Для разработки проекта подключения проектируемого (реконструируемого) объекта ____________________  к водопроводным сетям ООО «АПС-Исток».

Технические условия от «___»                  20      г.      №                   В  .

Срок действия условий подключения 2 года, по истечении которого, условия подключения могут быть изменены или аннулированы.

Заявитель:                                                                                                                                 .

(наименование организации)

1. Расчет водопроводных сетей, установленного оборудования и глубины заложения выполнить на норму потребления  495 л/сут. при температуре наружного воздуха: -39 °С.

2. Подключение возможно к водопроводной сети  водопроводный колодец № .

Точка (диаметр) подключения  Ду. 20 мм.  (или определить расчетом).

3. Для подключения необходимо:

выполнить реконструкцию тройника центральной водопроводной сети в колодце подключения;

разработать проект участка водопроводной сети от точки подключения до проектируемого объекта;

разработать мероприятия, обеспечивающие бесперебойное водоснабжение существующих потребителей.

4. Температурный график водопроводной сети, принятый по качественно-количественному методу в соответствии с температурой наружного воздуха: температура холодной воды + 5 °С;

5. Водопроводные сети выполнить из полиэтиленовых труб и фасонных изделий, (отводы применять радиусом не менее 1.5Д), изготовленных в заводских условиях по ГОСТ 30732-2001,  применением запорной арматуры типа «шаровой кран», . Проект выполнить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02.84, МДК 3-02.2001.

5.1. Обязательная установка на проектируемой водопроводной сети обратного клапана.

6. Разработать проект узла учета водных ресурсов для определения следующих величин:

времени работы приборов узла учета;

объема воды, отпущенной из сети центрального водопровода;

среднечасовых и среднесуточных значений объёмного расхода воды в индивидуальном водопроводе;

7. Получить в ООО «АПС-Исток» технические условия на установку узла учёта потребляемой воды.

8.1. Подключение осуществляется только при полном исполнении технических условий.

8.2. Запрещается подключение абонентов на линию запитки пожарных гидрантов, линию запитки водоразборных колонок, самодельные врезки и бандажи на центральном водопроводе.

8.3. Материал используемый при монтаже должен соответствовать ГОСТ, СанПИН и техническим условиям.

8.4. Установка запорной арматуры и обратного клапана осуществляется на отдельно стоящем распределительном устройстве.

8.5. Запрещается использование проволочных скруток для крепления шланга.

8.6. Устройство врезки водопровода в колодце подключения должно обеспечивать свободный доступ служб эксплуатации.

8.7. Запрещается устройство дополнительных несанкционированных колодцев на сетях центрального водоснабжения.

9. Строительство и монтаж должны вестись под техническим надзором

ООО «АПС-Исток»  (тел.   8 (385-82) 22-5-98  ).

13. Все выполненные работы должны быть отражены на исполнительных чертежах, ООО «АПС-Исток», Заказчиком и подрядной организацией. Исполнительные чертежи передаются в ООО «АПС-Исток» и Заказчику.

15. Заказчику необходимо:

15.1. В течение 6 (шести) месяцев разработать проектную документацию и передать 3 экз. на бумажных носителях и 1 экз. в электронном виде для рассмотрения и согласования в ООО «АПС-Исток».

15.2. До начала подачи водных ресурсов:

получить акт-справку допуска в эксплуатацию построенных водопроводных сетей в ООО «АПС-Исток» ( перечень предоставляемых документов необходимых для получения Акт-справки смотри в приложении Е );

заключить договор водоснабжения с ООО «АПС-Исток»;

оформить в установленном порядке акт разграничения, приняв границу эксплуатационной ответственности в соответствии с законами РФ и обоюдной договорённости.

Предоставить справку допуска в эксплуатацию построенных водопроводных сетей в абонентский отдел ООО «АПС-Исток».

Работы выполняемые силами ООО «АПС-Исток» а также оформление актов и исполнительных схем специалистами ООО «АПС-Исток» производятся на основании заключённых договоров и оплачиваются отдельно.

«  ___  »  ____________   20___ г.

Главный инженер ООО «АПС-Исток» ______________ М.М. Зуйков.

Условия подключения получил ________________ .

«   ____   »  ___________  20___ г.

- приложение 3.

- УТВЕРЖДАЮ: - Директор ООО «АПС-Исток» - Л.В. Гуляева. «____ »___________20__г. Приложение Е К условиям подключения от __ _______ 200__г. №______ Перечень* документации, предоставляемой «заявителем» по строительству для получения Акт-справки о готовности водопроводных сетей к эксплуатации. (представленная документация остается в архиве ООО «АПС-Исток») 1. Письмо Заявителя на выдачу Акт-справки на допуск водопроводных сетей в эксплуатацию должно содержать: назначение объекта, к зданию которого построены данные сети, этажность, почтовый адрес (для жилых домов- количество квартир, обслуживающую организацию после ввода объекта в эксплуатацию, наличие в данном жилом доме нежилых помещений, их назначение). 2. Разрешение от владельца сетей на подключении (при подключении к сетям субабонента). 3. Копии проектных листов НВК (план и профиль М 1:500), согласованных предприятием ООО «АПС-Исток». 4. Документация по возможным отступлениям от проектного решения с указанием причин и согласованиями проектной организации, предприятия ООО «АПС-Исток» и др. заинтересованных организаций. 5. Водопровод. -исполнительная съемка на водопровод М 1:500 (план и профиль), (ксерокопии); -деталировка водопроводных колодцев; -акты на скрытые работы по строительству водопровода: отрыв траншеи, устройство оснований, упоров, укладка и монтаж трубопровода, изоляция, установка колодцев, задвижек и ПГ, гидравлические испытания на прочность и герметичность, обратная засыпка, санитарная обработка и промывка трубопровода, врезка и др. В случае прокладки сетей бестраншейным способом- протокол бурения (план, профиль). В актах указать названия организаций, фамилии, должности лиц, производивших работы и осуществлявших контроль и технадзор. Акты на укладку трубопровода, гидравлическое испытание, врезку, ликвидацию сетей должны быть подписаны представителем ООО «АПС-Исток». 6. Сертификаты и паспорта на трубы, оборудование, конструкции. 7. Гарантийные обязательства Заявителя об устранении возможных дефектов (скрытого брака) на сдаваемых в эксплуатацию сетях водопровода и канализации в течение 2-х лет с момента ввода данных сетей в эксплуатацию (для жилых домов). 8. Предъявить по месту построенные сети ВиК (колодцы) представителю ООО «АПС-Исток» после выполнения благоустройства территории. 9. Заключить АКТ разграничения эксплуатационной ответственности. 10. Установка квартирных счетчиков (для жилых домов) в соответствии с техническими условиями и РП. 11. Заключить договор на отпуск воды. Представить копию акта о приемке водомерного узла в эксплуатацию. Произвести расчет за пользование коммунальными услугами по водоснабжею за период строительства объекта и сетей, при гидравлическом испытании (проливе), при промывке трубопроводов. ______________________________________________________________ • Перечень составлен на основании требований СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; разделов III, IV Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ; п.1.6, 1.10 Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации и др.

«  »_________20__г.

главный инженер ООО «АПС-Исток» _______________________ М.М. Зуйков.

С техническими условиями ознакомлен, обязуюсь исполнить.

Подпись застройщика___________________________________

«  »  _____________ 20__г.

|  | приложение 4. Директору ООО «АПС-Исток» Л.В. Гуляевой. от ________________________________ __________________________________ Проживающего (щей) _______________ __________________________________ тел.: (дом.) ________________________ ( сот.) ________________________ |
| --- | --- |

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу Вас определить возможность и предоставить технические условия  подключения к сетям водоснабжения существующего  жилого дома

расположенного по адресу: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Расход воды: 				_____м3/сут.

В том числе на полив:                            _____м3/сут.

| Приложения: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Паспорт (копия и оригинал для сверки) | ⁭ |
|  | - Свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилой дом (копия и оригинал для сверки) | ⁭ |
|  | - Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок (копия и оригинал для сверки) | ⁭ |
|  | - Технический паспорт (копия и оригинал для сверки) | ⁭ |
|  | - План участка в масштабе 1:500 | ⁭ |
|  | - Доверенность | ⁭ |

Заявитель    ____________________(__________________)       ___________20___ г

(Подпись)                            (расшифровка подписи)                       (Дата)

Вход. № ____________

от _________________

Задолженность  по оплате за услуги ООО  «АПС-Исток»     на ___________________20____ г.

______________________________________

(отсутствует или текущая в размере)

Подпись сотрудника

Абонентского отдела. ____________________(_________________________)

приложение 5.

|  | Директору ООО «АПС-Исток» Л.В. Гуляевой. от ________________________________ __________________________________ Проживающего (щей) _______________ __________________________________ тел.: (дом.) ________________________ ( сот.) ________________________ |
| --- | --- |

З А Я В Л Е Н И Е (ЗАЯВКА)

Прошу   Вас заключить договор о  подключении   объекта  капитального

строительства к сетям водоснабжения и выдать условия подключения существующего  жилого дома  расположенного по адресу: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Расход воды: 				       _____м3/сут.

В том числе на полив:                            _____м3/сут.

Срок строительства, реконструкции, модернизации  (нужное подчеркнуть) и ввода объекта в эксплуатацию- __________________________________________20____г.

(для существующих объектов указать дату ввода в эксплуатацию)

| Приложения: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Паспорт (копия и оригинал для сверки) | ⁭ |
|  | - Свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилой дом (копия и оригинал для сверки) | ⁭ |
|  | - Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок (копия и оригинал для сверки) | ⁭ |
|  | - Технический паспорт (копия и оригинал для сверки) | ⁭ |
|  | - План участка в масштабе 1:500 | ⁭ |
|  | - Доверенность | ⁭ |

Заявитель    ____________________(__________________)       ___________20___ г

(Подпись)                            (расшифровка подписи)                       (Дата)

Вход. № ____________

от _________________

Задолженность  по оплате за услуги ООО  «АПС-Исток»     на ___________________20___ г.

______________________________________

(отсутствует или текущая в размере)

Подпись сотрудника

Абонентского отдела. ____________________(_________________________)

приложение 6.

ДОГОВОР № ____________ ПВ

на подключение к сетям центрального водоснабжения

с. Ребриха                                                                                                         « __ » _________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «АПС-Исток», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гуляевой Л.В, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________.(владелец частного домовладения по адресу с. Ребриха,

ул. ____________, д. ___) (далее – Заказчик), с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Термины и определения, применяемые в настоящем Договоре

ресурсы – питьевая вода, используемая для предоставления услуг по водоснабжению;
сети водоснабжения – совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе водоснабжения;
условия подключения  – документ, определяющий объем технических мероприятий, выполнение которых Заказчиком обеспечит технологическую возможность подключения Заказчика к сетям водоснабжения, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора;
подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения (подключение) – процесс, дающий возможность осуществления подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям водоснабжения.

В целях настоящего Договора подключение включает в себя следующие мероприятия:
- подача заказчиком заявления о подключении (оферты);
- заключение договора о подключении;
- выдача исполнителем заказчику условий подключения, которые не противоречат техническим условиям, ранее полученным заказчиком от исполнителя, при условии, что срок действия технических условий не истек;
- выполнение заказчиком условий подключения;
- проверка исполнителем выполнения заказчиком условий подключения;
- присоединение заказчиком объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание сторонами акта о присоединении;
- выполнение условий подачи ресурсов;
точка подключения – место соединения сетей водоснабжения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам водоснабжения;
тариф на подключение – ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям водоснабжения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов);
плата за подключение – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта.

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению возможности подключения строящегося (реконструируемого) здания________________________, расположенного по адресу: с. Ребриха, ул._______________ ___________________(далее – «Объект»)  к сетям водоснабжения Исполнителя в соответствии с выданными условиями подключения, а Заказчик обязуется выполнить действия по подготовке этого объекта по подключению и оплатить услуги по подключению согласно Графику, установленному в п. 5.3 настоящего договора.

1.2. Заявленная нагрузка определена на основании представленного расчета водопотребления, указанного в письменной Заявке Заказчика и  составляет:

водопотребление – ____ м3/сут.
1.3. При заключении и выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются: 
      - Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов  организаций коммунального комплекса»; 
      - Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
- «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения», утверждены постановлением Правительства РФ № 644 от 29 июля 2013г.

- Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416-фз.

- иными правовыми актами.

2. Порядок и условия обеспечения подключения.

2.1. Подключение Объекта к сетям водоснабжения и водоотведения осуществляется

на основании письменной Заявки Заказчика.
2.2. Условия подключения выдаются после подписания Заказчиком настоящего Договора

(в соответствии с п.4  Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

2.3. Заказчик разрабатывает проектную документацию в соответствии с условиями подключения  и представляет на согласование Исполнителю в срок до «__»_____20__ г.

2.4. Срок на подачу воды устанавливается не ранее чем через 1 (один) месяц с даты заключения настоящего Договора при условии выполнения Заказчиком разработанных Исполнителем условий подключения.
2.5. Исполнитель осуществляет проверку выполнения Заказчиком условий подключения путем:
2.5.1. Согласования в 30-тидневный срок раздела проектной документации на объект строительства «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» с выдачей разрешения на выполнение работ по исполнению условий подключения. Исполнитель в случае несоответствия проектной документации условиям подключения, требованиям нормативной технической  документации имеет право отклонить от согласования рабочий проект с предоставлением Заказчику обоснованного письменного отказа. Заказчик в течение 30 календарных дней производит корректировку проектной документации с учетом устранения замечаний и представляет ее повторно на согласование Исполнителю.  Если срок корректировки проектной документации Заказчиком превышает 30 календарных дней, то сроки подключения Объекта к сетям водоснабжения и водоотведения могут быть изменены. Изменение сроков подключения Объекта  к сетям водоснабжения и водоотведения оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору;
2.5.2. Надзора за ходом выполняемых работ по подключению, в том числе:
    - осмотра проложенных сетей в открытой траншее с составлением акта на выполнение скрытых работ;
    - приема в эксплуатацию водомерного узла с составлением акта о приемке в эксплуатацию

водомерного узла;
    - приема готовности сетей после промывки и дезинфекции Заказчиком с составлением акта

о промывке;
    - выдачи разрешения на осуществление присоединения (врезки) Объекта к сетям водоснабжения с оформлением акта об исполнении технических условий на присоединение и разрешении осуществления присоединения к сетям водоснабжения.

2.6. Заказчик не позднее 30 дней до дня истечения общего срока, установленного для выполнения условий подключения, письменно уведомляет Исполнителя о результатах выполнения мероприятий, предусмотренных условиями подключения.
2.7. Исполнитель в течение 30 дней с момента получения от Заказчика уведомления о выполнении им мероприятий, предусмотренных условиями подключения, осуществляет проверку выполнения Заказчиком условий подключения. При этом Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о дате и времени осуществления проверки, не позднее 3 дней  до ее проведения.
2.8. Заказчик, извещенный о дате и времени осуществления проверки, направляет своего представителя с надлежаще оформленными полномочиями для участия в проверке выполнения условий подключения и составления соответствующего акта.
2.9. В случае, если при проверке выполнения условий подключения будет выявлено, что условия подключения выполнены не в полном объеме и/или с нарушениями, стороны составляют акт, в котором отражаются выявленные нарушения (недоработки), сроки для их устранения, а также дата и время проведения повторной проверки.
2.10. Если выявленные нарушения (недоработки) не могут быть устранены Заказчиком в пределах общего срока, установленного для выполнения условий подключения, то этот срок может быть продлен, но не более чем на 1 месяц.
2.11. Продление срока для выполнения условий подключения оформляется дополнительным соглашением Сторон.
2.12. Исполнитель осуществляет присоединение (врезку) Объекта к сетям водоснабжения на основании дополнительного договора, заключаемому между Исполнителем и Заказчиком с составлением и подписанием акта о присоединении.
2.13. В 30-тидневный срок Исполнитель осуществляет выдачу документа о технической готовности сетей и сооружений водопровода и канализации установленной формы.
2.14. Обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными с момента оформления и выдачи Заказчику документа (справки) о технической готовности сетей и сооружений водопровода к эксплуатации и подписания акта выполненных работ.
2.15. Исполнение настоящего договора по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения осуществляется поэтапно:

- 1 этап включает в себя подготовку и выдачу условий подключения и составляет 15 % от суммы платы за подключение, указанной в п. 5.1 настоящего договора. Оплата за указанный этап осуществляется в соответствии с Графиком, указанным в Договоре. Этап завершается выдачей Исполнителем Заказчику условий подключения;

-  2 этап включает в себя подготовку Заказчиком проектной документации в соответствии  с условиями подключения и согласование ее с Исполнителем и составляет 50 % от суммы платы за подключение, указанной в п. 5.1 настоящего договора. Этап завершается получением Заказчиком разрешения на строительство в соответствии с согласованной проектной документацией. В подтверждение окончания этапа Заказчик направляет Исполнителю копию разрешения на строительство;

- 3 этап включает в себя проверку Исполнителем выполнения Заказчиком условий подключения и составляет 35 % от суммы платы за подключение, указанной в п. 5.1 настоящего договора. Этап завершается выдачей Заказчику разрешения на присоединение.

По завершению каждого этапа стороны подписывают акт выполненных работ по соответствующему этапу.

2.16. Работы по присоединению (врезке) сетей осуществляются Исполнителем на основании дополнительного договора.

3. Права и обязанности Исполнителя.

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. В течение 30 дней после выполнения Заказчиком условий подключения и получения от него письменной заявки обеспечить возможность подключения Объекта к сетям водоснабжения Исполнителя;
3.1.2. Рассмотреть предложения Заказчика по изменению сроков подключения Объекта к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя и дать ответ в течение 10 дней с момента получения письменного предложения Заказчика;
3.1.3. В связи с передачей прав застройки Заказчиком другому юридическому и (или) физическому лицу рассмотреть предложение Заказчика о замене лица в обязательстве, выступающего по данному Договору;
3.1.4. В течение 30 дней с момента выявления факта о невозможности подключения Объекта к сетям водоснабжения Исполнителя, оповестить Заказчика о причинах, повлекших за собой невозможность подключения и планируемых сроков подключения Объекта;

3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Не осуществлять  мероприятия по подключению Объекта Заказчика к сетям водоснабжения Исполнителя в случае частичной оплаты или нарушения сроков оплаты Заказчиком услуг Исполнителя, предусмотренных настоящим Договором;
3.2.2. Не осуществлять мероприятия по подключению Объекта Заказчика к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя, в случае неисполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. 4.1.1 - 4.1.5 настоящего Договора;
3.2.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору более чем на 5 рабочих дней перенести срок подключения Объекта Заказчика к сетям водоснабжения Исполнителя на срок задержки платежей и потребовать уплаты неустойки за задержку  платежа, в размере, определенном настоящим Договором;
3.2.4. В случае неготовности коммунальной инфраструктуры Объекта к подключению в соответствующие сроки, потребовать с Заказчика уплаты неустойки в размере, определенном в п.6.1. настоящего договора;
3.2.5. Согласовывать с Заказчиком увеличение заявленной нагрузки при условиях наличия технической возможности с последующим перерасчетом платы за подключение;
3.2.6. В случае, если в процессе строительства (реконструкции) Объекта превышен срок действия условий его подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, продлить указанный срок;

3.2.7. Участвовать в приёмке скрытых работ по укладке сети от объекта капитального строительства до точки подключения;

3.2.8. Изменить дату подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение, если Заказчик не предоставил исполнителю в установленные договором о подключении сроки возможность осуществить следующие действия:

- проверка готовности наружных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению и приему ресурсов;

- проверка и опломбирование установленных приборов (узлов) учета ресурсов.

4. Права и обязанности Заказчика.

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Выполнить установленные в Договоре о подключении условия подготовки наружных и внутридомовых сетей и оборудования объектов капитального строительства к подключению (условия подключения);

4.1.2. Представить Исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений.

Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, в обязательном порядке согласовываются с Исполнителем;

4.1.3. В случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, влекущих изменение указанной в договоре о подключении нагрузки, в срок, оговоренный в этом договоре, направить Исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в договор о подключении. Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями на подключение (если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение таких условий);

4.1.4. Обеспечить доступ Исполнителя для проверки выполнения условий подключения и установления пломб на приборах (узлах) учета ресурсов;

4.1.5. Внести плату за подключение к сети инженерно-технического обеспечения в размере и сроки, установленные договором о подключении.

4.1.6. Предъявить к осмотру в открытой траншее сети водоснабжения после завершения монтажно-строительных работ для составления актов о выполнении скрытых работ на Объекте Заказчика;
4.1.7. Предъявить к осмотру и приемке в эксплуатацию водомерный узел;
4.1.8. Произвести промывку и дезинфекцию сетей в присутствии представителя Исполнителя перед осуществлением работ по присоединению до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиенических требованиям;
4.1.9. В срок до «___»_______20__ г. подготовить инфраструктуру Объекта к подключению к сетям водоснабжения Исполнителя в соответствии с условиями подключения. Готовность Объекта к подключению к сетям водоснабжения Исполнителя должна быть подтверждена письменным оповещением Исполнителя с приложением соответствующих документов (исполнительную топографическую съемку, сертификаты на трубы и использованные материалы, и иную документацию в соответствии с требованиями п. 3.5 СНиП  3.01.04-87), а также документацию по выполнению условий подключения, представленной в Перечне документации, предоставляемой Заказчиком по строительству для получения справки о готовности наружных сетей водопровода к эксплуатации (Приложение №1);
4.1.10. В сроки, определенные настоящим Договором, оплатить услуги Исполнителя по подключению Объекта путем внесения платы за подключение;
4.1.11. В 5-дневный срок с момента выявления факта о невозможности завершения строительства и/или реконструкции Объекта, уведомить Исполнителя и согласовать с ним изменение сроков готовности Объекта к подключению к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя;
4.1.12. В связи с передачей прав застройки Заказчиком другому юридическому и (или) физическому лицу направить предложение Исполнителю о замене лица в обязательстве, выступающего по настоящему Договору;
4.1.13. В случае принятия решения о прекращении или приостановке работ по проектированию или строительству Объекта в течение 5 суток Заказчик обязан письменно уведомить об этом Исполнителя и согласовать с Исполнителем порядок возмещения затрат, понесенных Исполнителем;

4.1.14. Приобрести и установить в точках подключения (или на вводе) приборы (узлы) учета воды.

4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Получать информацию о ходе выполнения предусмотренных Договором о подключении мероприятий по созданию (реконструкции) систем водоснабжения;

4.2.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ для обеспечения подключения к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требования по уплате неустойки, в размере указанном в настоящем Договоре.

5. Порядок расчетов по договору

5.1. Стоимость платы за подключение к сетям водоснабжения  Исполнителя по настоящему Договору составляет ______ руб. __ коп. (______________________ рублей ___ коп).

5.2. При изменении тарифа на подключение размер платы за подключение пересчитывается, за исключением внесенной к данному моменту Заказчиком части платы.
5.3. Заказчик производит Исполнителю оплату по настоящему Договору в соответствии с п.1.1. путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

График оплаты

| N этапа | Срок платежа | Сумма, % | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении; | 15 |  |
| 2 | Вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения (технологического присоединения). | 50 |  |
| 3 | Вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты заказчика, но не позднее выполнения условий подачи ресурсов. | 35 |  |
| Итого |  |  |  |

5.4. Счет - фактура выставляется Исполнителем Заказчику в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания акта выполненных работ.

6. Ответственность сторон и условия расторжения договора

6.1. При нарушении срока готовности Объекта к подключению к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя, определенного настоящим Договором, либо срока перечисления денежных средств, установленного настоящим Договором более чем на 10 (десять) календарных дней Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,05% от стоимости услуг по настоящему Договору за каждый день просрочки.
6.2. За нарушение сроков оказания услуги по подключению Объекта Заказчика к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя, предусмотренных настоящим Договором, более чем на 10 календарных дней, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,05% от стоимости услуг по настоящему Договору за каждый день просрочки подключения Объекта.
6.3. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке с письменным предупреждением другой стороны за один месяц до предполагаемой даты расторжения без обращения в суд в следующих случаях:
- прекращения строительства и/или изъятия земельного участка у Заказчика;
- просрочки оплаты Заказчиком любого этапа работ по настоящему Договору на срок более 30 (тридцать) календарных дней.
6.4.  Условия подключения аннулируются в случаях:
- невыполнения Заказчиком мероприятий, предусмотренных условиями подключения, в течение общего срока, установленного для их выполнения и  отсутствии подписанного сторонами дополнительного соглашения о продлении срока для выполнения условий подключения;
- по истечении 1 месяца со дня подписания сторонами дополнительного соглашения о продлении срока для выполнения условий подключения в соответствии с пунктами 2.9., 2.10. настоящего Договора;
- при наличии письменного отказа Заказчика от выполнения им условий подключения;
- при досрочном расторжении договора в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора.
Аннулирование условий подключения влечет утрату Заказчиком права  на присоединение его к сетям водоснабжения Исполнителя на данных условиях подключения и условиях настоящего Договора.
6.5. В случае аннулирования условий подключения и (или) расторжения настоящего Договора Заказчик обязан возместить Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с исполнением Исполнителем обязательств по настоящему договору, а также уплатить штраф в размере 10 % от суммы платы за подключение, указанной в п. 5.1 настоящего Договора.

7. Разрешение споров

7.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору они разрешаются сторонами путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения спора по соглашению сторон, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде.
7.3. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора должны заявляться сторонами в письменной форме и направляться другой стороне заказным письмом или вручаться лично полномочному лицу под расписку.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Исполнителя и Заказчика.

9. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:                                                                       Заказчик:

| ООО «АПС-Исток» |  |
| --- | --- |
| 658540, Алтайский край, Ребрихинский район, |  |
| с. Ребриха, ул. Комсомольская, д. 3. |  |
| тел.: (8-385-82) 22-1-98 |  |
| ИНН 2266600592, КПП 226601001 |  |
| р/с 40702.810.0.02070002603 |  |
| Отделение № 8644 Сбербанка России, г. Барнаул |  |
| к/с 30101.810.2.00000000604 |  |
| БИК 040173604 |  |

Директор ООО «АПС-Исток»

___________ /Л.В. Гуляева./                                                       ___________ /__________/

Приложение № 1
К договору от __ _______ 201__г. №____/__

Перечень документации, 
предоставляемой «заказчиком» по строительству для получения справки о готовности наружных сетей водопровода к эксплуатации.

1. Письмо Заказчика на выдачу справки должно содержать: назначение  объекта, к зданию которого построены данные сети, этажность, почтовый адрес (для жилых домов – количество квартир, обслуживающую организацию после ввода объекта в эксплуатацию, наличие в данном жилом доме нежилых помещений, их назначение).
2. Копия технических условий.
3. Копии проектных листов НВК (план и профиль М 1:500), согласованных ООО «АПС-Исток».
4. Документация по возможным отступлениям от проектного решения с указанием причин и согласованиями  проектной организации, ООО «АПС-Исток».
5. Водопровод:
- исполнительная схема на водопровод М 1:500 (план и профиль);
- деталировка водопроводных колодцев;
- акты на скрытые работы по строительству водопровода: отрыв траншеи, устройство  оснований, упоров, укладка и монтаж трубопровода, изоляция, установка  колодцев,  задвижек и ПГ, гидравлические испытания на прочность и герметичность,  обратная засыпка, санитарная обработка и промывка трубопровода, врезка и др. В случае выноса сетей – акт на ликвидацию исключаемого из работы участка. В случае прокладки сетей бестраншейным способом – протокол бурения (план, профиль). В актах указать названия организаций, фамилии, должности лиц, производивших работы и осуществлявших контроль и технадзор. Акты на укладку трубопровода, гидравлическое  испытание, врезку, ликвидацию сетей должны быть подписаны представителем ООО «АПС-Исток».
7. Сертификаты и паспорта на трубы, оборудование, конструкции.
12. Заключить АКТ  разграничения эксплуатационной ответственности.
14. Заключить договор на  отпуск воды.

• Перечень составлен на основании требований СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; разделов III, IV Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ; п.1.6, 1.10 Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации  и др.